ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №               от                  г.

на проектирование и изготовление

Контактного теплообменного струйного аппарата (КТСА)

Заказчик:   ______________________________________________________________

### 1.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ

1.1. КТСА устанавливается на водяную магистраль, 		Ду ________ мм

1.2. Подводящая паровая магистраль, 			Ду ________ мм

2.ПАРАМЕТРЫ  НА  ВХОДЕ  В КТСА

2.1.Давление воды в магистрали (номинал и отклонения): 	летом _____ ати, зимой _____ ати

2.2.Температура воды на входе: 					летом _____ °С,  зимой  _____ °С

2.3.Расходы воды: 							летом _____ т/ч, зимой  _____ т/ч

2.4. Давление пара (номинал и отклонения): 			летом _____ ати, зимой _____ ати

2.5. Температура пара: 						летом _____ °С,  зимой _____ °С

2.6. Расход пара (имеющийся): 					летом _____ т/ч, зимой _____ т/ч

2.7. Гидравлическое сопротивление системы, где планируется использовать КТСА  _____ ати                   (разница давлений прямой и обратной воды), если КТСА устанавливается в водяную магистраль.

2.8. Состав нагреваемой среды (для технологических целей) ______________________________

2.9. Плотность нагреваемой среды							              ρ _____ кг/м3

### 3.ТРЕБУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ НА ВЫХОДЕ ИЗ КТСА

3.1. Температура воды на выходе из КТСА: летом ____0С, зимой _____0С

4.СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4.1.Стоимость 1 Гкал  на предприятии, без НДС ______________руб.

4.2. КТСА применяется для:

замены бойлера;

4.4 Количество дней работы системы теплоснабжения, при применении КТСА __________________________________________________________________________________

4.5. Себестоимость 1т химочищенной воды на предприятии	_______________ рублей.

_________________________________                              ____________________________

(Должность)             							(Подпись, Ф.И.О.)

контактный телефон (  )  _____________________